Опросный лист

Для подготовки коммерческого предложения на поставку блочно-модульной котельной установки и работ по реконструкции, строительству котельных.

Дата ____________

Заказчик _____________

| № п/п | Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение котельной | Отопление Технология Горячее водоснабжение |  |
| 2. | Вид строительства | Новое Реконструкция Техническое перевооружение |  |
| 3. | Вид топлива | Природный газ Жидкое топливо (легкое) Жидкое топливо (тяжелое) иное |  |
| 4. | Общая теплопроизводительность | ______________ МВт (Гкал/час) ______________ т. Пара/час |  |
| 5. | Распределение тепловой нагрузки | технология_________ МВт (Гкал/ч) ________________________ т. Пара/час отопление ________ МВт (Гкал/час) вентиляция _______ МВт (Гкал/час) горячее водоснабжение: максим. часовая ____МВт (Гкал/час) среднечасовая _____ МВт (Гкал/час) |  |
| 6. | Существующие тепловые нагрузки | технология_________ МВт (Гкал/ч) ________________________ т. Пара/час отопление ________ МВт (Гкал/час) вентиляция _______ МВт (Гкал/час) горячее водоснабжение: максим. часовая ____МВт (Гкал/час) среднечасовая _____ МВт (Гкал/час) |  |
| 7. | Вновь проектируемые тепловые нагрузки | технология_________ МВт (Гкал/ч) ________________________ т. Пара/час отопление ________ МВт (Гкал/час) вентиляция _______ МВт (Гкал/час) горячее водоснабжение: максим. часовая ____МВт (Гкал/час) среднечасовая _____ МВт (Гкал/час) |  |
| 8. | Категория котельной | I – требуется резервный котел II – резервный котел не требуется |  |
| 9. | Теплоноситель | Вода Пар |  |
| 10. | Параметры теплоносителя | Вода Пар Температура ________ 0С___________ 0С Давление _____________ МПа _________ МПа |  |
| 11. | Водяной объем системы | системы отопления ___________ м3 системы вентиляции ___________ м3 |  |
| 12. | Гидравлическое сопротивление | системы отопления ___________ МПа системы вентиляции_________ МПа системы ГВС __________ МПа |  |
| 13. | Исходная вода на входе в котельную | температура ________________ 0С давление _______________ МПа |  |
| 14. | Характеристики топлива (сертификат приложить) | Подводводящий газопровод: Диаметр ________ мм, давление ____ МПа Калорийность ______________ккал/м3 Жидкое топливо: марка __________ Калорийность _________________ ккал/кг Твердое топливо: марка ________, Калорийность _____________ ккал/кг Размер кусков _____________ мм. |  |
| 15. | Конденсат (для паровых) | Возврат чистый ___________ % Возврат загрязненный ______% Без возврата |  |
| 16. | Хим. Анализ исходной воды | Содержание взвешенных веществ, мг/кг __________________ Прозрачность по шифту (или кольцу), см _________________ Общая жесткость, мкг-экв/кг ____________________ Щелочность, мкг/кг ____________ Сухой остаток, мг/кг ____________ Значение рН (при t=25 С) ___________ Содержание растворенного кислорода, мкг/кг ______________ Содержание свободной углекислоты, мкг/кг ____________________ Содержание масла и других экстрогирующих эфиром веществ, мкг/кг ___________________ Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг ____________ |  |
| 17. | Дымовая труба (размеры или справка о фоновых концентрациях вредных выбросов) | Существующая: D____ мм, H_____ м. Новая: D____ мм, H_____ м. |  |
| 18. | Здание котельной | Существующее: Длина ___ м, ширина ____ м, высота ___м. Новое капитальное: кирпичное, ж/бет. Быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сендвич». Блочно-модульного исполнения |  |
| 19. | Степень автоматизации | Минимально автоматизированная Автоматизированная с обслуживающим персоналом Котельная – автомат (без обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт. |  |
| 20. | Блок учета расходов | Топлива Тепловой энергии Исходной воды Подпиточной воды Электроэнергии |  |
| 21. | Оборудование котельной | Горелочное устройство: Отечественное, импортное Теплообменники: секционные , пластинчатые Насосное оборудование: Отечественное, импортное Арматура: Отечественная, импортная |  |
| 22. | Система топливоподачи | Мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) В модуле, в отдельном помещении; Транспортеры шлакозолоудаления: С отвалом, в бункер шлакосборник Транспортер углеподачи: С дробилкой угля, без дробилки; Газорегуляторный пункт: В здании котельной, вне здания. |  |
| 23. | Документация необходимая для проектных работ | ТУ на газоснабжение ТУ на электроснабжение Расчет потребности тепла Хим. Анализ воды Акт обследования существующих зданий и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании) Чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании) Существующий проект котельной (для реконструкции) |  |
| 24. | Климатические условия | Расчетная температура наружного воздуха ____________ 0С Средняя температура наиболее холодного месяца __________0С Ветровые нагрузки __________ м/с Район сейсмичности _______ |  |
| 25. | Необходимость выезда специалистов для обследования (оплата проезда и работ) |  |  |
| 26. | Требуемый срок поставки |  |  |
| 27. | Адрес строительства |  |  |
| 28. | Железнодорожная линия |  |  |
| 29. | Контактный телефон и ответственное лицо (Ф.И.О) |  |  |